Sfera di Rupfer

Dimensioni: 22 x 22 x 37

Peso: 3,400

Materiale: lega metallica, cristallo

Accessori: biglia di acciaio

Ditta distributrice: Ditta Palermo

Luogo e data della distribuzione: Roma (I), via S. Maria Ausiliatrice 63, anni Cinquanta del Novecento
Provenienza: Istituto di Psicologia dell’Università di Bari
Collocazione: Laboratorio di Storia della Psicologia Applicata “A. Marzi” - Università di Bari
Descrizione: il dispositivo è costituito da una treppiede munito di tre viti micrometriche verticali regolabili a mano. Il treppiede sostiene, per mezzo di una colonnina verticale, un piatto circolare recante nel suo interno un disco di cristallo. Sul piano del piatto sono tracciate delle sottili linee circolari concentriche. 

Scopo: valutazione della coordinazione manuale 

Test: la sfera di acciaio, del diametro di 25 mm, viene poggiata sul piano di cristallo. Regolando le viti micrometriche del treppiede, l’esaminando deve cercare di situare la biglia al centro del piano di cristallo.

Contesto d’applicazione: adolescenti e adulti
Riferimenti bibliografici: 

- Fonti secondarie: Catalogo della Ditta Palermo; M. Sinatra (a cura di), L’uomo giusto al posto giusto, Laterza, Bari 1997, p. 100. 
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